扬州生活科技学校实训楼外墙油漆工程

招标说明

实训楼外墙油漆

1、此实训楼已投入使用多年，外墙许多地方起粉脱落，为确保此次施工后能经久耐用，此次施工，须铲除起皮脱落墙面(七、八楼居多)，且许多窗台下长期有污水侵蚀，为确保此次施工后的粘结性，此部分须铲除清洗方能批腻子，工艺为二遍抗裂腻子，一遍底漆，两遍面漆，为高弹外墙乳胶漆。

2、外墙乳胶漆所采用的外墙脚手架等措施费用，结算时不作调整。

3、外墙施工不得破坏屋面防水层，但凡由于此次施工造成的屋面渗漏，其损失由投标人承担。

4、外墙立面及屋面有很多设备及电气，施工不得损坏，但凡由于此次施工造成的损坏，其损失由投标人承担。

5、对于本招标要求所规定的材料品牌及规格，中标人实际采用与本说明有不同者，招标人有权要求其停工，甚至退场。

扬州生活科技学校

二〇一五年一月二十二日